## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【醉美公司档案室】
| 醉美公司档案室 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【醉美公司档案室】
| 醉美公司档案室 | [5 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)【醉美公司档案室】
总 说 明
工程名称：醉美公司档案室 | 第1页 共2页
1.工程概况 1.1本工程为醉美公司档案室项目。 1.2本工程量清单是根据有关工程量清单的国家标准、行业标准的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 1.3本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。 1.4本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的有关规定。 1.5补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明： 2.工程招标和分包范围 2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 2.2招标文件中的工程量清单，投标人除填入单价或价格外，不得对工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量等进行任何修改。 2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。 2.4暂估价（包含材料暂估价，工程设备暂估价，专业工程暂估价），暂列金额，列入其他项目清单中，详见商务标招标文件）。投标人投标报价时对安全文明施工费、规费、创优质工程奖补偿奖励费的报价以招标文件给出的安全文明施工费、规费、创优质工程奖补偿奖励费进行报价，不再按费率计算。 工程结算时，以投标人的已标价工程量清单的定额人工费为计费基数，费率按相关规定调整。但若投标人的已标价工程量清单的定额人工费高于相应招标控制价的定额人工费时，招标人将按招标控制价的定额人工费作为计费基数，费率按相关规定调整。 2.5实行工程量清单报价的，由投标人自主报价（国家明文规定不能竞争的价格除外）。工程量清单中载明的项目投标人没有报价的，视为投标人向招标人承诺免费，或其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价（价格）之中。如中标，中标人应完成工程量清单中的工程量，但招标人不再支付没有填入单价或价格的子目的费用；如果工程量减少或不实施的，按招标控制价相关子目的单价进行扣减。 2.6风险范围、内容及风险费用：按招标文件和合同约定。 3.工程量清单编制依据 3.1《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013)、《四川省建设工程工程量清单计价定额》2020及其相应配套文件等； 3.2安全文明施工费按《四川省建设工程工程量清单计价定额》2020及其相应配套文件记取；川建造价发（2019)180号文《四川省住房和城乡建设厅关于调增工程施工扬尘污染防治费等安全文明施工费计取标准的通知》 3.3规费按1档记取； 3.4税金按四川省住房和城乡建设厅关于重新调整川建造价发（2019）181号《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》，销项增值税税率按9%计取，附加税按0.313%计取
表-01
总 说 明
工程名称：醉美公司档案室 | 第2页 共2页
3.5人工费调整按 川建发〔2024〕14号文（建筑与装饰、抹灰、措施、园林、市政、构筑物）计取； 3.6建设单位提供的经审查的《醉美公司档案室项目》纸质版设计施工图。 3.7材料价格按四川建设工程造价管理站发布的泸州市工程造价信息2024年7期信息价执行，未有材料价按市场询价； 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求： 4.1工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求，施工时必须符合施工规范及验收标准； 4.2材料要求：材料应符合现行相关的国家规范和设计要求，所有砼采用商品砼(强度等级按设计要求)，砂浆采用预拌砂浆；本工程所有材料、设备选用要满足设计、招标文件和国家现行相关质量标准的要求。 4.3材料、设备选用必须满足业主的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求 5.暂列金为3260.44元。
表-01

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 暂估价
拆除工程
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除构件名称：金属骨架及石膏板面天棚 2.拆除尺寸、规格：综合 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 9.62
2 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.拆除构件名称：木门窗扇 2.拆除尺寸、规格：综合 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 1.89
3 | 011608002003 | 铲除涂料墙面 | 1.拆除构件名称：墙面涂料 2.拆除尺寸、规格：综合 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 93.66
4 | 011605001029 | 地砖及砂浆层拆除 | 1.拆除的基层类型 ：砂浆层 2.饰面材料种类：地砖 | m2 | 9.62
5 | 010103002004 | 建渣外运 | 1.废弃料种类：综合 2.堆场及运距：堆场、场内运输、渣土处置等均应综合计入报价 3.其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求 | m3 | 8.05
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 暂估价
分部小计
6 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.墙体类型：砌块墙 2.材料规格、强度等级：加气混凝土砌块 规格、强度详设计 3.墙体厚度：详设计 4.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M7.5 5.勾缝要求：满足设计及规范要求 6.需要镶嵌的标砖已综合考虑在定额内，不另计算 7.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3 | 6.47
7 | 010502002006 | 构造柱 C25 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3 | 0.15
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 暂估价
8 | 010507007007 | 翻边 C25 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3 | 0.5
9 | 010503005008 | 过梁 C25 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3 | 0.45
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 暂估价
10 | 010515001009 | 现浇构件钢筋HPB300 φ≤10 | 1.钢筋种类、规格：HPB300 φ≤10 2.连接方式：综合，施工过程中无论采用何种连接方式(包括但不限于绑扎、焊接、机械连接)，综合单价包干不作调整 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | t | 0.037
11 | 010515001010 | 现浇构件钢筋HPB300 φ12～16 | 1.钢筋种类、规格：HPB400 φ12～16 2.连接方式：综合，施工过程中无论采用何种连接方式(包括但不限于绑扎、焊接、机械连接)，综合单价包干不作调整 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | t | 0.057
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 暂估价
12 | 010515001011 | 现浇构件钢筋HRB400 φ12～16 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 φ12～16 2.连接方式：综合，施工过程中无论采用何种连接方式(包括但不限于绑扎、焊接、机械连接)，综合单价包干不作调整 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | t | 0.041
13 | 010515001012 | 植筋 直径6mm | 1.钢筋种类、规格：综合 φ6 2.植筋胶泥种类：综合 3.植筋深度：符合设计及规范要求 4.按规定、规范要求需进行实体检测的相关费用应综合考虑进综合单价 5.钢筋、螺杆材料费用另计 6.其他：满足设计及现行施工验收规范要求 | m | 7.4
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 暂估价
14 | 010515001013 | 植筋 直径12mm | 1.钢筋种类、规格：综合 φ12 2.植筋胶泥种类：综合 3.植筋深度：符合设计及规范要求 4.按规定、规范要求需进行实体检测的相关费用应综合考虑进综合单价 5.钢筋、螺杆材料费用另计 6.其他：满足设计及现行施工验收规范要求 | m | 0.4
15 | 010607005014 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.做法：砌体转角及不同材质交界处采用钢丝网加固，左右各300mm，规格详见设计 2.加固方式：综合考虑 3.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 2.16
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 暂估价
16 | 010802003015 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：成品乙级钢质防火门，代号及尺寸详设计 2.品种、厚度：详设计 3.开启方式：综合 4.综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、门框(门套)、闭门器、顺门器、埋件、注浆、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5.门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6.门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7.门安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施，深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不做调整 8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收 | m2 | 5.04
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 暂估价
规范等相关要求；选型满足甲方要求，价格不做调整
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 暂估价
17 | 010807001016 | 铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：成品铝合金窗，代号及尺寸详设计 2.品种、厚度：详设计 3.开启方式：推拉 4.玻璃品种、厚度：详设计，透光、透明度、安全玻璃及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中 5.综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆等的制作安装及运输费用 6.窗嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 7.窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 8.窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施，深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不做调整 | m2 | 5.88
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 暂估价
9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；选型满足甲方要求，价格不做调整
18 | 010802001017 | 不锈钢防盗窗 | 1.门代号及洞口尺寸 ：详见设计 2.材质：不锈钢，详见设计 | m2 | 5.88
乳胶漆墙面
19 | 011201001018 | 15厚1：2.5水泥砂浆找平(仅新建墙面) | 1.墙体类型：砖墙面 2.基层清理：综合 3.面层砂浆配合比、厚度：水泥砂浆 特细砂 1∶2.5水泥砂浆（仅新建墙面） 4.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整 | m2 | 36.27
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 暂估价
20 | 010903002019 | 1.5厚JS-II复合防水涂膜 | 1.部位：墙面 2.涂膜品种、规格、厚度：聚合物水泥(JS)防水涂料 厚1.5mm 3.基层处理：综合 4.防水层数、做法：详设计 5.底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6.管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层、搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉等费用包含在本综合单价中，不再单独计算工程量 7.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 93.66
21 | 011201001020 | 10厚1：2.5水泥砂浆找平 | 1.找平层砂浆配合比、厚度：水泥砂浆 特细砂 1∶2.5 厚10mm 2.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整 | m2 | 128.4
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 暂估价
22 | 011406001021 | 乳胶漆墙面 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子膏 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子两道磨光 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 128.4
分部小计
地砖地面
23 | 010404001022 | 50厚C25垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：50厚C25垫层 | m3 | 3.26
24 | 011101001023 | 20厚1:3水泥砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 ：20厚1:3水泥砂浆找平层 2.素水泥浆遍数 ：素水泥浆结合层 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整 | m2 | 65.15
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 暂估价
25 | 011102003024 | 800*800抗滑抗污光面玻化地砖 | 1.基层清理：综合 2.结合层砂浆配合比、厚度：20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料种类、规格、颜色：800*800抗滑抗污光面玻化地砖 4.嵌缝材料种类：专用勾缝剂擦缝 5.综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污处理、背面侧面防渗透处理，晶面处理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等费用 6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整 | m2 | 65.15
分部小计
踢脚线
26 | 011101001025 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 ：20厚1:2.5水泥砂浆 2.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整 | m2 | 4.83
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 暂估价
27 | 011105003026 | 800*100抗滑光面玻化面砖 | 1.踢脚线高度 ：100mm 2.粘贴层厚度、材料种类 ：4厚1:1水泥砂浆结合层，内掺108胶 3.面层材料品种、规格、颜色 ：800*100抗滑光面玻化面砖 4.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整 | m2 | 4.83
分部小计
铝扣板吊顶
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 暂估价
28 | 010902002027 | 屋面涂膜防水 | 1.部位：天棚 2.涂膜品种、规格、厚度：JS防水涂料 厚1.5mm 3.基层处理：综合 4.防水层数、做法：详设计 5.底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6.管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层、搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉等费用包含在本综合单价中，不再单独计算工程量 7.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 65.36
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 暂估价
29 | 011302001028 | 铝扣板吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨LLD38*15*1.2*3000@1000；副龙骨LLD50*19*0.5*3000@400吊杆直径6，双向吊点距离900~1200 2.面层材料种类、规格：铝合金扣板 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整 | m2 | 65.36
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式：综合 2.建筑檐口高度：单层建筑 檐高≤15m 3.脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 73.8
小计
混凝土模板及支架（撑 ）
本页小计
表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第2页共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
2 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构件类型：构造柱 2.支撑高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8.清水模板、对拉螺杆、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 9.构造柱模板超高增加费包含在综合单价中 10.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 2.1
本页小计
表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第3页共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
3 | 011702009001 | 过梁 | 1.构件类型：过梁 2.支撑高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8.清水模板、对拉螺杆、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 9.构造柱模板超高增加费包含在综合单价中 10.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 6.53
本页小计
表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第4页共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
4 | 011702025001 | 止水翻边 | 1.构件类型：翻边 2.支撑高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8.清水模板、对拉螺杆、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 9.构造柱模板超高增加费包含在综合单价中 10.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 7.56
小计
垂直运输
本页小计
表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第5页共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
5 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2¦天
小计
超高施工增加
6 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
小计
大型机械设备进出场及安拆
7 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次
小计
施工排水、降水
8 | 011706001001 | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
9 | 011706002001 | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
本页小计
表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第6页共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施工~
总价措施项目清单计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3116.03
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 174.88
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 731.31
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1255.95
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 953.89
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 3116.03
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【建筑与装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | - | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 2820.27
合 计 |  |  |  | 2820.27 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【建筑与装饰工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
2.2.1 | 原有强电桥架高度抬升 |  | 500.00
合 计 |  |  | 500.00 | - | - | -
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 表-12-3

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【建筑~
规费、税金项目计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 1467.93
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 1467.93

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【建筑~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | L | 14.341 |  | 7.73
2 | 弃置费 | m3 | 8.05 |  | 8.00
3 | 湿拌砌筑砂浆 | m3 | 0.515 |  | 425.00
4 | 加气混凝土砌块 | m3 | 6.405 |  | 295.00
5 | 水 | m3 | 3.607 |  | 3.79
6 | 其他材料费 | 元 | 299.982 |  | 1.00
7 | 商品混凝土 C25 | m3 | 4.399 |  | 390.00
8 | 钢筋HPB300 φ≤10 | t | 0.04 |  | 3900.00
9 | 焊条 综合 | kg | 0.492 |  | 7.00
10 | 钢筋HPB300 φ12～16 | t | 0.061 |  | 3850.00
11 | 焊条 (高强钢筋用) | kg | 0.354 |  | 7.00
12 | 高强钢筋HRB400 φ12～16 | t | 0.044 |  | 3950.00
13 | 合金钢钻头 综合 | 个 | 2.262 |  | 8.30
14 | 植筋胶泥 | kg | 0.501 |  | 12.45
15 | 钢质防火门 | m2 | 4.85 |  | 510.00
16 | 膨胀螺栓 | 套 | 22.45 |  | 1.10
17 | 铝合金推拉窗 | m2 | 5.606 |  | 170.00
18 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | 31.329 |  | 1.10
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
19 | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 3.761 |  | 460.00
20 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | 435.934 |  | 13.50
21 | 乳胶漆底漆 | kg | 14.92 |  | 16.00
22 | 乳胶漆面漆 | kg | 35.708 |  | 16.00
23 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | 256.8 |  | 2.60
24 | 水泥 32.5 | kg | 108.799 |  | 0.41
25 | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 1.407 |  | 445.00
26 | 白水泥 | kg | 5.61 |  | 0.77
27 | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 1.389 |  | 455.00
28 | 800*100抗滑光面玻化面砖 | m2 | 4.896 |  | 75.00
29 | 加工铁件 | kg | 44.145 |  | 4.50
30 | 装配式U形轻钢龙骨 | m2 | 66.708 |  | 27.00
31 | 铝合金扣板 G100条形0.6厚 | m2 | 64.056 |  | 60.00
32 | 锯材 综合 | m3 | 0.087 |  | 2000.00
33 | 钢丝网 综合 | m2 | 2.31 |  | 3.32
34 | 800*800抗滑抗污光面玻化地砖 | m2 | 67.808 |  | 75.00
35 | 二等锯材 | m3 | 0.128 |  | 2000.00
36 | 复合模板 | m2 | 4.45 |  | 20.75
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
37 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 5.426 |  | 4.15
38 | 脚手架钢材 | kg | 36.324 |  | 4.15
39 | 不锈钢防盗窗 | m2 | 5.9 |  | 149.40
40 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 | 套 | 25.134 |  | 0.26
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 暂估价
1 | 030411001029 | 暗配管 JDG16 | 1.名称：电气配管 2.材质：JDG 3.规格：JDG16 厚度为国标厚度 4.配置形式及部位：吊顶、砖、混凝土结构暗配 5.含管内穿引线、剔槽、修补等工序 6.其他满足设计及规范要求 | m | 29.61
2 | 030411001030 | 暗配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：JDG 3.规格：JDG20 厚度为国标厚度 4.配置形式及部位：吊顶、砖、混凝土结构暗配 5.含管内穿引线、剔槽、修补等工序 6.其他满足设计及规范要求 | m | 50.17
3 | 030411001031 | 暗配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：JDG 3.规格：JDG25 厚度为国标厚度 4.配置形式及部位：吊顶、砖、混凝土结构暗配 5.含管内穿引线、剔槽、修补等工序 6.其他满足设计及规范要求 | m | 10.76
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 暂估价
4 | 030411001032 | 暗配管 JDG50 | 1.名称：电气配管 2.材质：JDG 3.规格：JDG50 厚度为国标厚度 4.配置形式及部位：吊顶、砖、混凝土结构暗配 5.含管内穿引线、剔槽、修补等工序 6.其他满足设计及规范要求 | m | 60
5 | 030411004033 | WDZBYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.导线型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 单双色综合考虑 3.配线形式：管内穿线 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 95.73
6 | 030411004034 | WDZBYJ-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.导线型号、规格：WDZ-BYJ-4mm2 单双色综合考虑 3.配线形式：管内穿线 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 150.51
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 暂估价
7 | 030411004035 | WDZBYJ-6mm2 | 1.名称：电气配线 2.导线型号、规格：WDZ-BYJ-6mm2 单双色综合考虑 3.配线形式：管内穿线 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 32.28
8 | 030411004036 | WDZBYJ-16mm2 | 1.名称：电气配线 2.导线型号、规格：WDZ-BYJ-16mm2 单双色综合考虑 3.配线形式：管内穿线 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 180
9 | 030404034037 | 单联开关 250V,10A | 1.名称：单联单控开关 2.型号：需满足设计要求 3.安装方式：满足设计和规范要求 4.其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | 个 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 暂估价
10 | 030411006038 | 塑料开关插座盒 | 1.名称：塑料开关插座盒 2.型号：86型 3.安装方式：满足设计和规范要求 | 个 | 2
11 | 030411006039 | 塑料接线盒 | 1.名称：塑料接线盒 2.型号：86型 3.安装方式：满足设计和规范要求 | 个 | 8
12 | 030404035040 | 普通插座 250V,10A | 1.名称：普通插座250V/10A 2.型号：250V/10A 3.安装方式：距地0.3米 4.其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | 个 | 7
13 | 030404035041 | 空调插座(安全型) 250V,16A | 1.名称：空调插座(安全型) 250V/16A 2.型号：250V/16A，安全型 3.安装方式：挂机距地2米，柜机距地0.3米明装 4.其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 暂估价
14 | 030412001042 | 吸顶灯600*600 | 1.名称：LED方形吸顶灯 2.型号规格：灯罩周长＞1100mm 3.安装形式：吸顶安装 4.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 7
15 | 030404017043 | 动力照明配电箱 M1 | 1.名称：动力照明配电箱 2.型号、规格：需满足设计要求 3.安装方式：需满足设计要求 4.含接线端子、防火堵洞 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【安装工程】 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
其他措施项目
1 | 031302007001 | 高层施工增加费 |  | 项
小计
专业措施项目
2 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项
3 | 031301002001 | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
4 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项
5 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项
6 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项
7 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项
8 | 031301007001 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
9 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
10 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项
11 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
12 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
13 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项
14 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
15 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
16 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
本页小计
表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【安装工程】 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第2页共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
17 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
18 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项
19 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项
小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施~1
总价措施项目清单计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 270.55
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 21.41
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 48.66
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 75.91
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 124.57
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 270.55
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【安装工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | - | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【安装工程】 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 440.17
合 计 |  |  |  | 440.17 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【安装工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 表-12-3

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【安装~
规费、税金项目计价表
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 181.79
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 181.79

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【安装~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：醉美公司档案室\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 单联开关 250V,10A | 个 | 2.02 |  | 10.00
2 | 配管 JDG20 | m | 51.675 |  | 4.50
3 | 塑料接线盒 | 个 | 8.16 |  | 1.80
4 | 塑料开关插座盒 | 个 | 2.04 |  | 2.00
5 | 空调插座(安全型) 250V,16A | 套 | 1.02 |  | 16.00
6 | 普通插座 250V,10A | 套 | 7.14 |  | 20.00
7 | 吸顶灯600*600 | 套 | 7.07 |  | 55.00
8 | 配管 JDG16 | m | 30.498 |  | 3.80
9 | 配管 JDG25 | m | 11.083 |  | 5.50
10 | 动力照明配电箱 06AP1 | 台 | 1 |  | 920.00
11 | WDZBYJ-4mm2 | m | 158.036 |  | 2.90
12 | WDZBYJ-6mm2 | m | 33.894 |  | 4.30
13 | WDZBYJ-2.5mm2 | m | 111.047 |  | 1.80
14 | 配管 JDG50 | m | 61.8 |  | 9.00
15 | WDZBYJ-16mm2 | m | 189 |  | 11.50
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21