## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2-1)【泸州市江阳区畜~
| 泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目城南污水管网建设工程劳务等分包劳务等分包 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 1360896.49元
(大写): |  |  | 壹佰叁拾陆万零捌佰玖拾陆元肆角玖分
招 标 人： |  |  |  | 泸州兴阳建川实业有限公司
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)【泸州市~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目城南污水管网建设工程劳务等分包
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 单项工程1 |  | 平方米 | 1360896.49 |  | 48507.29 | 26519.79
2 | 市政工程 |  | 平方米 | 1360896.49 |  | 48507.29 | 26519.79
合 计 |  |  |  | 1360896.49 |  | 48507.29 | 26519.79

## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目城南污水管网建设工程劳务等分包\单项工程1
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 市政工程 | 1360896.49 |  | 48507.29 | 26519.79
合 计 |  | 1360896.49 |  | 48507.29 | 26519.79

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目城南污水管网建设工程劳务等分包\单项工程1【市政工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 984127.03
1.1 | 管网 | 299992.03
1.2 | 沥青混凝土路面拆除恢复 | 264322.48
1.3 | 混凝土人行道拆除、恢复 | 11238.70
1.4 | 面砖人行道拆除、恢复 | 83054.27
1.5 | 人行道方砖拆除、恢复 | 9630.41
1.6 | 透水混凝土人行道拆除、恢复 | 3487.49
1.7 | 其他 | 37944.70
1.8 | 单价措施项目 | 274456.95
2 | 总价措施项目 | 71454.68 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 48507.29 | -
3 | 其他项目 | 164631.64 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 164631.64 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 26519.79 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 1246733.14 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 112205.98 | -
8 | 附加税 | 1957.37 | -
招标控制价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 1360896.49

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目城南污水管网建设工程劳务等分包\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
管网
1 | 040101002001 | 人工开挖沟槽土方 | 1.土方类别：综合 2.开挖深度：综合考虑 3.开挖方式：投标人自行考虑 4.场地内转运方式、运距：投标人自行考虑 5.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m3 | 901.22 | 28.93 | 26072.29 | 23116.29
2 | 040102002002 | 人工开挖沟槽石方 | 1.石方类别：综合 2.开挖深度：综合考虑 3.开挖方式：投标人自行考虑 4.场地内转运方式、运距：投标人自行考虑 5.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m3 | 9.1 | 16.00 | 145.60 | 92.18 | 40.95
3 | 040101002003 | 机械开挖沟槽土方 | 1.土方类别：综合 2.开挖深度：综合考虑 3.开挖方式：投标人自行考虑 4.场地内转运方式、运距：投标人自行考虑 5.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m3 | 2330.36 | 6.66 | 15520.20 | 3379.02 | 10626.44
4 | 040102002004 | 机械开挖沟槽石方 | 1.石质类别：综合 2.开挖深度：综合考虑 3.开挖方式：投标人自行考虑 4.场地内转运方式、运距：投标人自行考虑 5.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m3 | 2.28 | 19.38 | 44.19 | 13.57 | 27.50
5 | 040103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种：土石综合 2.回填方式：综合考虑 3.取土方式、运输等投标人自行考虑 4.其他：包含清表后新增填方 5.未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m3 | 2387.05 | 5.66 | 13510.70 | 2792.85 | 9190.14
6 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土壤或石渣 2.弃置场地弃置费、装及运距：投标人自行考虑 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m3 | 855.91 | 19.98 | 17101.08 | 1874.44 | 7318.03
7 | 040501004007 | 聚乙烯PE100级管De200 1.0Mpa | 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:PE100级 4.型号、规格:DN200mm 1.0Mpa 5.连接方式:电熔套接 6.含管道水压试验，需满足设计要求 7.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m | 5734 | 23.86 | 136813.24 | 83888.42 | 6020.70
8 | 040502005008 | 闸阀DN200 1.0Mpa | 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级： DN200，1.0MPa 4.连接形式：法兰连接 5.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | 个 | 2 | 942.21 | 1884.42 | 326.28 | 23.62
9 | 040502005009 | 泄水阀DN75 1.0Mpa | 1.类型:泄水阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级： DN75，1.0MPa 4.连接形式：法兰连接 5.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | 个 | 3 | 152.55 | 457.65 | 197.46 | 17.73
10 | 040502005010 | 排气阀DN50 1.0Mpa | 1.类型:排气阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级： DN50，1.0MPa 4.连接形式：法兰连接 5.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | 个 | 2 | 279.69 | 559.38 | 84.84 | 11.82
11 | 040502003011 | 塑料弯头De200 1.0Mpa | 1.安装部位（室内外）:室外 2.型号、规格 :塑料弯头De200 1.0Mpa 3.连接形式:熔接 4.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | 个 | 25 | 195.09 | 4877.25 | 1518.75 | 366.50
12 | 040502003012 | 塑料三通De315*200*200 | 1.安装部位（室内外）:室外 2.型号、规格 :塑料三通De315*200*200 3.连接形式:熔接 4.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | 个 | 1 | 397.96 | 397.96 | 79.32 | 18.99
13 | 040502003013 | 全盘三通De200*200*200 | 1.安装部位（室内外）:室外 2.型号、规格 :全盘三通De200*200*200 3.连接形式:熔接 4.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | 个 | 3 | 173.49 | 520.47 | 182.25 | 43.98
14 | 040504001014 | 砌筑排气井Φ1200 | 1.定型井名称、图号：排气井Ф=1200mm，详见图集07MS101-2,页52（单价包括混凝土、模板、脚手架、钢筋等所有所需内容） 2.井深：综合 3.混凝土强度等级：垫层：C15商品砼，井底、壁、井顶C25商品砼 4.检查井井盖及井座：井盖及井座另列 ，其他详见设计施工图 5.钢筋规格：综合 6.渗漏试验：满足现行技术、质量验收规范要求 7.砼运输方式及运距：承包人自定 8.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 座 | 2 | 4065.97 | 8131.94 | 1526.72 | 733.04
15 | 040504001015 | 砌筑闸阀井Φ1200 | 1.定型井名称、图号：闸阀井Ф=1200mm，详见图集07MS101-2,页14（单价包括混凝土、模板、脚手架、钢筋等所有所需内容） 2.井深：综合 3.混凝土强度等级：垫层：C15商品砼，井底、壁、井顶C25商品砼 4.检查井井盖及井座：井盖及井座另列 ，其他详见设计施工图 5.钢筋规格：综合 6.渗漏试验：满足现行技术、质量验收规范要求 7.砼运输方式及运距：承包人自定 8.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 座 | 5 | 3197.02 | 15985.10 | 3608.25 | 863.50
16 | 040504001016 | 砌筑排泥井Φ800 | 1.定型井名称、图号：排泥井Ф=800mm，详见图集07MS101-2,页58（单价包括混凝土、模板、脚手架、钢筋等所有所需内容） 2.井深：综合 3.混凝土强度等级：垫层：C15商品砼，井底、壁、井顶C25商品砼 4.检查井井盖及井座：井盖及井座另列 ，其他详见设计施工图 5.钢筋规格：综合 6.渗漏试验：满足现行技术、质量验收规范要求 7.砼运输方式及运距：承包人自定 8.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 座 | 3 | 4147.27 | 12441.81 | 2984.91 | 950.70
17 | 040504002017 | 混凝压力检查井φ1500 | 1.定型井名称、图号：给水检查井Ф=1500mm，详见设计图（单价包括混凝土、模板、脚手架、钢筋等所有所需内容） 2.井深：综合 3.混凝土强度等级：垫层：C15商品砼，井顶、筒：C25商品砼，井底、壁：C25防水砼 S4 4.检查井井盖及井座：井盖及井座另列 ，其他详见设计施工图 5.钢筋规格：综合 6.渗漏试验：满足现行技术、质量验收规范要求 7.砼运输方式及运距：承包人自定 8.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 座 | 3 | 7142.07 | 21426.21 | 3898.71 | 578.58
18 | 040504002018 | 球墨铸铁五防井盖、井座φ800 C400 | 1.定型井名称、图号：球墨铸铁五防井盖、井座φ800 C400（含防坠网、防盗设施等） 2.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | 座 | 13 | 708.65 | 9212.45 | 474.24 | 146.38
19 | 040503002019 | C15镇墩 | 1.名称：镇墩 2.混凝土强度等级：C15商品混凝土 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m3 | 0.5 | 60.65 | 30.33 | 21.83 | 0.22
20 | 040201020020 | 中粗砂垫层 | 1.垫层材料种类、厚度：中粗砂垫层、 厚度详设计图 2.铺设方式：投标人自行考虑 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m3 | 483.38 | 29.87 | 14438.56 | 12137.67
21 | 050307009021 | 管道标志牌 | 1.名称、规格：管道标志牌、规格详设计图 2.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 18 | 23.40 | 421.20 | 113.22 | 57.96
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 299992.03 | 142311.22 | 37036.78
沥青混凝土路面拆除恢复
22 | 041001001022 | 沥青路面破除 | 1.沥青路面破除 2.拆除方式：投标人自行考虑 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 3485 | 2.49 | 8677.65 | 3763.80 | 5227.50
23 | 041001001022 | 沥青路面切割 | 1.沥青路面切割 2.拆除方式：投标人自行考虑 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m | 4300 | 4.79 | 20597.00 | 16985.00 | 1591.00
24 | 041001001049 | 混凝土路面切割 | 1.混凝土路面切割 2.拆除方式：投标人自行考虑 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m | 8200 | 11.80 | 96760.00 | 79622.00 | 6314.00
25 | 041001001049 | 混凝土路面破除 | 1.材质：混凝土 2.厚度：30cm 3.拆除方式：投标人自行考虑 4.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 3485 | 7.97 | 27775.45 | 11047.45 | 17808.35
26 | 040103002023 | 建渣弃置 | 1.废弃料品种：土壤或石渣 2.弃置场地弃置费、装及运距：投标人自行考虑 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m3 | 2021.3 | 21.68 | 43821.78 | 5033.04 | 19748.10
27 | 040202009024 | 级配砂砾石层20cm | 1.石料规格：砂砾石 2.厚度：20cm 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 2255 | 7.83 | 17656.65 | 8681.75 | 5073.75
28 | 040203007025 | C30水泥混凝土30cm | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.厚度：300mm厚 3.混凝土拌合料：满足现行设计及规范要求 4.泵送、运距及运输方式：投标人自行考滤，单价包括所需所有费用，结算时不作调整 5.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 3485 | 14.07 | 49033.95 | 37672.85 | 348.50
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 264322.48 | 162805.89 | 56111.20
混凝土人行道拆除、恢复
29 | 041001002028 | 人行道混凝土面切割 | 1.人行道混凝土面切割 2.拆除方式：投标人自行考虑 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m | 315 | 7.59 | 2390.85 | 1971.90 | 166.95
30 | 041001002028 | 混凝土人行道破除 | 1.混凝土人行道破除 2.拆除方式：投标人自行考虑 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 189 | 4.79 | 905.31 | 362.88 | 578.34
31 | 040103002029 | 建渣弃置 | 1.废弃料品种：土壤或石渣 2.弃置场地弃置费、装及运距：投标人自行考虑 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m3 | 56.7 | 21.68 | 1229.26 | 141.18 | 553.96
32 | 040204001030 | 人行道整形碾压 | 1.部位：详见施工图设计 2.范围：详见施工图设计 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 189 | 1.50 | 283.50 | 200.34 | 22.68
33 | 040202009031 | 级配砂砾石层20cm | 1.石料规格：砂砾石 2.厚度：20cm 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 189 | 7.83 | 1479.87 | 727.65 | 425.25
34 | 040204003032 | C20混凝土18cm | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.厚度：180mm厚 3.混凝土拌合料：满足现行设计及规范要求 4.泵送、运距及运输方式：投标人自行考滤 5.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 189 | 26.19 | 4949.91 | 1837.08 | 15.12
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 11238.70 | 5241.03 | 1762.30
面砖人行道拆除、恢复
35 | 041001002033 | 面砖人行道破除 | 1.面砖人行道破除 2.拆除方式：投标人自行考虑 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 660 | 0.78 | 514.80 | 118.80 | 396.00
36 | 041001003041 | 人行道15cm混凝土层切割 | 1.人行道15cm混凝土层切割 2.拆除方式：投标人自行考虑 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m | 1100 | 6.54 | 7194.00 | 5929.00 | 517.00
37 | 041001003041 | 人行道15cm混凝土层拆除 | 1.材质、厚度：15cm混凝土基层 2.拆除方式：投标人自行考虑 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m3 | 99 | 15.54 | 1538.46 | 467.28 | 1032.57
38 | 040103002034 | 建渣弃置 | 1.废弃料品种：土壤或石渣 2.弃置场地弃置费、装及运距：投标人自行考虑 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m3 | 105.6 | 21.68 | 2289.41 | 262.94 | 1031.71
39 | 040204001035 | 人行道整形碾压 | 1.部位：详见施工图设计 2.范围：详见施工图设计 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 660 | 1.50 | 990.00 | 699.60 | 79.20
40 | 040204002036 | C20砼基层15cm | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.厚度：150mm厚 3.混凝土拌合料：满足现行设计及规范要求 4.泵送、运距及运输方式：投标人自行考滤 5.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 660 | 6.56 | 4329.60 | 3280.20 | 26.40
41 | 040202009031 | 级配砂砾石层20cm | 1.石料规格：砂砾石 2.厚度：20cm 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 660 | 7.83 | 5167.80 | 2541.00 | 1485.00
42 | 040204002037 | 人行道铺设盲道砖 | 1.材料品种、规格：盲道砖 2.基础、垫层、：3cm厚M10水泥砂浆 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 660 | 92.47 | 61030.20 | 21601.80
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 83054.27 | 34900.62 | 4567.88
人行道方砖拆除、恢复
43 | 041001002044 | 人行道方砖破除 | 1.材质：方砖 2.拆除方式：投标人自行考虑 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 107.4 | 0.78 | 83.77 | 19.33 | 64.44
44 | 040103002029 | 建渣弃置 | 1.废弃料品种：土壤或石渣 2.弃置场地弃置费、装及运距：投标人自行考虑 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m3 | 5.69 | 21.68 | 123.36 | 14.17 | 55.59
45 | 040204002045 | 人行道铺设方砖 | 1.块料品种、规格：混凝土方砖 2.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 107.4 | 87.74 | 9423.28 | 3117.82
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 9630.41 | 3151.32 | 120.03
透水混凝土人行道拆除、恢复
46 | 041001001047 | 透水混凝土路面切割 | 1.材质：透水混凝土 2.厚度：15cm 3.拆除方式：投标人自行考虑 4.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m | 80 | 6.54 | 523.20 | 431.20 | 37.60
47 | 041001001047 | 透水混凝土路面破除 | 1.材质：透水混凝土 2.厚度：15cm 3.拆除方式：投标人自行考虑 4.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 24 | 4.00 | 96.00 | 38.64 | 61.20
48 | 040103002029 | 建渣弃置 | 1.废弃料品种：土壤或石渣 2.弃置场地弃置费、装及运距：投标人自行考虑 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m3 | 3.6 | 21.68 | 78.05 | 8.96 | 35.17
49 | 040204001030 | 人行道整形碾压 | 1.部位：详见施工图设计 2.范围：详见施工图设计 3.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 24 | 1.50 | 36.00 | 25.44 | 2.88
50 | 040202009031 | 级配砂砾石层20cm | 1.石料规格：砂砾石 2.厚度：20cm 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 24 | 7.83 | 187.92 | 92.40 | 54.00
51 | 040203007048 | 10cm本色透水混凝土 | 1.种类：10cm本色透水混凝土 2.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 24 | 68.72 | 1649.28 | 156.72 | 0.72
52 | 040203007048 | 5cm彩色透水混凝土 | 1.种类：5cm彩色透水混凝土 2.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 24 | 38.21 | 917.04 | 131.04 | 0.48
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3487.49 | 884.40 | 192.05
其他
53 | 040205006038 | 标线 | 1.油漆品种：热熔型道路标线 2.工艺：热熔型 3.厚度：满足设计及规范要求 4.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 623.1 | 34.84 | 21708.80 | 1975.23 | 1794.53
54 | 040204004043 | 路缘石拆除 | 1.路缘石拆除 2.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m | 30 | 3.68 | 110.40 | 86.40
55 | 040204004043 | 路缘石安装（利旧） | 1.路缘石安装（利旧） 2.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m | 30 | 7.65 | 229.50 | 172.50
56 | 040309001046 | 波形护栏拆除 | 1.波形护栏拆除 2.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m | 800 | 6.49 | 5192.00 | 3824.00 | 256.00
57 | 040309001046 | 波形护栏恢复（利旧） | 1.波形护栏恢复（利旧） 2.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m | 800 | 13.38 | 10704.00 | 7648.00 | 512.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 37944.70 | 13706.13 | 2562.53
单价措施项目清单
脚手架工程
分部小计
混凝土模板及支架
58 | 041102021049 | 模板 | 1.部位:基础垫层 2.支模高度:综合 3.模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 4.支架材料:钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 4 | 40.12 | 160.48 | 82.24 | 1.60
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 160.48 | 82.24 | 1.60
围挡、地面保护
59 | 041109007050 | 施工围挡搭拆一次 | 1.施工围挡搭拆 2.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种材料及搭设方式均执行该综合单价 3.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 4.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 540 | 84.85 | 45819.00 | 17803.80 | 858.60
60 | 041109007051 | 施工围挡每平移一次 | 1.施工围挡平移 2.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种材料及平移搭设方式均执行该综合单价 3.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 4.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 8100 | 24.98 | 202338.00 | 159732.00 | 3159.00
61 | 041109007052 | 施工期间垫板钢板厚度为2mm | 1.施工期间垫板钢板厚度为2mm 2.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价（材料购买或租赁匀包括在单价中）结算时不作任何调整 3.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 4.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | m2 | 60 | 222.23 | 13333.80 | 7077.00 | 3451.80
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 261490.80 | 184612.80 | 7469.40
大型机械设备进出场及安拆
62 | 041106001053 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称：履带式挖掘机 2.机械设备规格型号：综合考虑 3.其他：未尽事宜满足设计、施工及验收规范要求 | 台次 | 4 | 3060.36 | 12241.44 | 4680.00 | 6288.28
63 | 自编001 | 轮胎式单斗液压挖掘机 | 轮胎式单斗液压挖掘机 | 台班 | 1 | 564.23 | 564.23 | 120.00 | 369.74
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 12805.67 | 4800.00 | 6658.02
施工排水、降水
分部小计
处理、监测、监控
分部小计
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 274456.95 | 189495.04 | 14129.02
合 计 | [6 empty] | 984127.03 | 552495.65 | 116481.79

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【市政工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目城南污水管网建设工程劳务等分包\单项工程1【市政工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001040 | 安全文明施工费 |  |  | 48507.29
1.1 | ① | 环境保护费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0.22 | 2628.47
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0.92 | 10991.80
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价 | 1.54 | 18399.32
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价 | 1.38 | 16487.70
2 | 041109002041 | 夜间施工增加费 |  |  | 1075.28
3 | 041109003042 | 二次搬运费 |  |  | 477.90
4 | 041109004043 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 836.33
5 | 041109004044 | 行车、行人干扰 |  |  | 19482.60
6 | 041109006045 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007046 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008047 | 工程定位复测费 |  |  | 1075.28
合计 |  |  |  |  | 71454.68

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【市政工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目城南污水管网建设工程劳务等分包\单项工程1【市政工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 164631.64 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 164631.64 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【市政工程】
暂列金额明细表
工程名称：泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目城南污水管网建设工程劳务等分包\单项工程1【市政工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 164631.64
合 计 |  |  | 164631.64 | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【市政~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目城南污水管网建设工程劳务等分包\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | L | 6249.522 |  |  | 7.14
2 | 盲道砖 | m2 | 666.6 |  |  | 60.00
3 | 其他材料费 | 元 | 34305.042 |  |  | 1.00
4 | 彩钢板 厚0.4mm | m2 | 768.96 |  |  | 26.00
5 | 热熔标线涂料 | kg | 2489.957 |  |  | 5.40
6 | 刀片 切缝机用、综合 | 片 | 62.474 |  |  | 190.00
7 | 球墨铸铁五防井盖、井座φ800 C400 | 套 | 13 |  |  | 750.00
8 | 钢筋 φ12～16 | t | 2.283 |  |  | 3950.00
9 | 水 | m3 | 1994.623 |  |  | 3.79
10 | φ250法兰封堵 | kg | 45.54 |  |  | 145.00
11 | 混凝土方砖 | m2 | 108.474 |  |  | 60.00
12 | 反光材料 玻璃珠 | kg | 196.021 |  |  | 30.00
13 | 钢筋混凝土整体人孔板 | m3 | 4.605 |  |  | 1200.00
14 | 法兰软密封闸阀DN200 PN=1.0Mpa | 个 | 5 |  |  | 900.00
15 | 汽油(机械) | L | 501.789 |  |  | 7.54
16 | 高速缓冲空气阀DN50 PN=1.0Mpa | 个 | 2 |  |  | 1500.00
17 | 塑料弯头De200 1.0Mpa | 个 | 25 |  |  | 118.00
18 | 标准砖 | 千匹 | 7.106 |  |  | 395.00
19 | 干混地面砂浆 | t | 7.401 |  |  | 365.00
20 | 圆钢 φ≤10 | t | 0.544 |  |  | 3900.00
21 | 太阳能警示灯 | 套 | 103.648 |  |  | 20.00
22 | 钢筋 φ10以内 | t | 0.482 |  |  | 3900.00
23 | 素色透水混凝土 | m3 | 2.424 |  |  | 720.00
24 | 闸阀DN200 1.25Mpa | 个 | 2 |  |  | 830.00
25 | 钢制三通DN200x75 PN=1.0Mpa | 个 | 3 |  |  | 450.00
26 | 透明底漆 | kg | 100.631 |  |  | 12.00
27 | 钢制法兰DN200 PN=1.0Mpa | 片 | 18 |  |  | 67.00
28 | 伸缩接头DN200 PN=1.0Mpa | 个 | 5 |  |  | 230.00
29 | 预制混凝土井筒 φ800 | m | 1.2 |  |  | 800.00
30 | 彩色透水混凝土 | m3 | 1.212 |  |  | 740.00
31 | 法兰软密封闸阀DN75 PN=1.0Mpa | 个 | 3 |  |  | 260.00
32 | 水 | m3 | 197.823 |  |  | 3.79
33 | 二等锯材 | m3 | 0.368 |  |  | 2000.00
34 | 枕木 | m3 | 0.32 |  |  | 2000.00
35 | 复合模板 | m2 | 18.838 |  |  | 32.00
36 | 湿拌地面砂浆 M10 | m3 | 1.228 |  |  | 430.00
37 | 排气阀DN50 1.0Mpa | 个 | 2 |  |  | 260.00
38 | 水泥 32.5 | kg | 1335.105 |  |  | 0.375
39 | 钢制弯头DN75 PN=1.0Mpa | 个 | 6 |  |  | 80.00
40 | 直缝焊接钢管DN75 PN=1.0Mpa | m | 12.12 |  |  | 37.80
41 | 成品钢操作台 | t | 0.094 |  |  | 4400.00
42 | 钢制法兰DN80 PN=1.0Mpa | 片 | 12 |  |  | 33.00
43 | 钢制法兰DN75 PN=1.0Mpa | 片 | 12 |  |  | 33.00
44 | 全盘三通DN250*250 | 个 | 3 |  |  | 120.00
45 | 焊条 综合 | kg | 51.118 |  |  | 7.00
46 | 塑料三通De315*200*200 | 个 | 1 |  |  | 329.00
47 | 钢制三通DN250x50 PN=1.0Mpa | 个 | 2 |  |  | 160.00
48 | 带帽螺栓 综合 | kg | 40.26 |  |  | 7.30
49 | 全盘三通De200*200*200 | 个 | 3 |  |  | 90.00
50 | 机上人工 | 工日 | 1 |  |  | 256.06
51 | 电焊丝 | kg | 35.108 |  |  | 7.00
52 | 防坠网 | 个 | 13 |  |  | 18.00
53 | 泄水阀DN75 1.0Mpa | 个 | 3 |  |  | 65.00
54 | 杉原木 综合 | m3 | 0.094 |  |  | 2000.00
55 | 螺栓 综合 | kg | 23.833 |  |  | 7.80
56 | 地面标识牌 | 个 | 18 |  |  | 10.00
57 | 钢筋 φ＞10 | kg | 42 |  |  | 3.95
58 | 不锈钢螺栓 M12×50 | 套 | 109.2 |  |  | 1.46
59 | 锯材 综合 | m3 | 0.075 |  |  | 2000.00
60 | 转向蝶阀DN50 PN=1.0Mpa | 个 | 2 |  |  | 70.00
61 | 镀锌铁丝 8# | kg | 20 |  |  | 4.30
62 | 维护费(机械) | 元 | 66.26 |  |  | 1.00
63 | 遇水膨胀止水带 30×20 | m | 3.805 |  |  | 16.60
64 | 折旧费(机械) | 元 | 55.43 |  |  | 1.00
65 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 12.378 |  |  | 4.47
66 | 镀锌铁丝 22# | kg | 10.397 |  |  | 4.30
67 | 草袋子 | m2 | 25.52 |  |  | 1.20
68 | 检修费(机械) | 元 | 24.91 |  |  | 1.00
69 | 湿拌地面砂浆 | m3 | 0.021 |  |  | 430.00
70 | 铁件 | kg | 1.993 |  |  | 4.52