## B.1 招标工程量清单封面(封-1-1)【醉美公司办公室装修~
| 醉美公司办公室装修及停车场维修项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
（单位盖章）
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【醉美公司办公室装~
|  | 醉美公司办公室装修及停车场维修项目 | [6 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [5 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) | [5 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程项目计价总说明(表-01)【醉美公司办公室装修及停车~
总 说 明
工程名称：醉美公司办公室装修及停车场维修项目
1.工程概况 建设规模： 工程特征： 计划工期： 施工现场实际情况： 自然地理条件： 环境保护要求： 2.工程招标和专业工程发包范围 3.工程量清单编制依据 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 5.其他需要说明的问题

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：醉美公司办公室装修及停车场维修项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 011302001001 | 600mm*600mm石膏板吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：3.5米 2.龙骨材料种类、规格、中距 ：600*600平面U行轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格：600*600*12印花石膏板吊顶天棚 4.具体做法：按设计及现行技术、质量验收规范要求,综合单价中包含完成此项目的全部工作内容的费用 | m2 | 71.6
2 | 011101006002 | 地面20mm厚1:3水泥砂浆浆找平层 | 找平层厚度、砂浆配合比：地面20mm厚1:3水泥砂浆浆找平层 | m2 | 71.6
3 | 011102003003 | 800mm*800mm防滑地砖地面 | 1.找平层材料种类、厚度：20mm厚1:3水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格：600×600*8防滑地砖 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 71.6
4 | 011105003004 | 防滑地砖踢脚线 | 1.踢脚线高度：10cm高 2.防护材料种类：材料同地面材料，300×100防滑地砖踢脚线 | m2 | 4.38
5 | 011407001005 | 墙面喷刷乳胶漆 | 1.基层类型：原墙面抹灰层 2.喷刷涂料部位 ：内墙面 3.涂料品种、喷刷遍数：刮腻子两遍，乳胶漆底漆一遍面漆两遍 4.高度：3.6米高 | m2 | 169.68
6 | 011207001006 | 轻钢龙骨隔断 | 1.龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 中距横1500mm 竖600mm 2.中间层材料种类、规格：隔声毡隔层 3.基层材料种类、规格：木工板 12mm 4.面层材料品种、规格、颜色 ：防水型石膏轻质隔墙板600mm*120mm | m2 | 14.4
7 | 030404033007 | 排气扇 | 1.名称 ：排气扇 | 台 | 2
8 | 030404035008 | 普通五孔插座 | 1.名称：普通五孔插座 2.材质：详见设计 3.规格：250V，10A（安全型） 4.安装方式：详见设计施工图 5.说明：包含接线（含烫锡）等工作内容，凡在安装在1.8m及其以下的插座必须带安全门，其余符合规范和设计要求 6.具体做法：按设计及现行技术、质量验收规范要求,综合单价中包含完成此项目的全部工作内容的费用 | 个 | 16
9 | 030404035009 | 空调柜机插座（安全型） | 1.名称：柜机插座（安全型） 2.材质：详设计 3.规格 ：250V 20A 4.安装方式：详见设计施工图 5.说明：包含接线（含烫锡）等工作内容，凡在安装在1.8m及其以下的插座必须带安全门，其余符合规范和设计要求 6.具体做法：按设计及现行技术、质量验收规范要求,综合单价中包含完成此项目的全部工作内容的费用 | 个 | 2
10 | 030502012010 | 网络插座 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.底盒材质、规格 | 个 | 12
11 | 030502012011 | 电话插座 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.底盒材质、规格 | 个 | 2
12 | 030404034012 | 单联单控暗装开关 | 1.名称：单联单控暗装开关 2.材质：详见设计 3.规格：250V，10A（安全型） 4.安装方式：暗装，距地1.3m 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 4
13 | 030412005013 | LED平板护眼灯600*600 | 1.名称：600*600平板LED护眼灯 2.型号、规格：按设计 | 套 | 10
14 | 030411004014 | 电气配线 RVV--2×1.5 | 1.名称 ;电气配线 RVV--2×1.5 2.配线形式：管内穿线 3.导线型号、材质、规格：RVV--2×1.5 4.施工时未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 130
15 | 030411001015 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 SC20 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配（剔槽及恢复） 5.配管敷设满足设计及规范要求 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 130
16 | 030502007016 | 六类网线 CAT6 | 1.名称：非屏蔽双绞线CAT6 2.做法：详设计 3.敷设方式：综合考虑 4.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 130
17 | 030411001017 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管PC20 2.材质：阻燃聚氯乙烯硬质电线管 3.规格：PC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配（剔槽及恢复） 5.配管敷设满足设计及规范要求 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 210.55
18 | 030411004018 | 开关电气配线 WDZB-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 WDZB-BYJ-2.5 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZB-BYJ 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.敷设部位及线制：插座、吊扇回路 7.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 245.68
19 | 030411004019 | 插座电气配线 NH-BYJ-4mm2 | 1.名称：电气配线 NH-BYJ-4 2.配线形式：管内穿线 3.型号： NH-BYJ 4.规格：4mm2 5.材质：铜芯 6.敷设部位及线制：照明回路 7.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 396.5
20 | 030413002020 | 凿（压）槽 | 1.名称 2.规格 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 | m | 80
21 | 030411004021 | 消防感烟探头下降报警配线 NH-RYS-2*1.5 | 1.名称:消防报警配线 NH-RYS-2*1.5 2.型号:NH-RYS-2*1.5 3.规格:2X1.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 | m | 30
22 | 011302001022 | 600mm*600mm石膏板吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：3.5米 2.龙骨材料种类、规格、中距 ：600*600平面U行轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格：600*600*12印花石膏板吊顶天棚 4.具体做法：按设计及现行技术、质量验收规范要求,综合单价中包含完成此项目的全部工作内容的费用 | m2 | 40.25
23 | 011101006023 | 地面20mm厚1:3水泥砂浆浆找平层 | 找平层厚度、砂浆配合比：地面20mm厚1:3水泥砂浆浆找平层 | m2 | 40.25
24 | 011102003024 | 800mm*800mm防滑地砖地面 | 1.找平层材料种类、厚度：20mm厚1:3水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格：600×600*8防滑地砖 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 40.25
25 | 011105003025 | 防滑地砖踢脚线 | 1.踢脚线高度：10cm高 2.防护材料种类：材料同地面材料，300×100防滑地砖踢脚线 | m2 | 2.65
26 | 011407001026 | 墙面喷刷乳胶漆 | 1.基层类型：原墙面抹灰层 2.喷刷涂料部位 ：内墙面 3.涂料品种、喷刷遍数：刮腻子两遍，乳胶漆底漆一遍面漆两遍 4.高度：3.6米高 | m2 | 93.3
27 | 030404033027 | 排气扇 | 1.名称 ：排气扇 | 台 | 1
28 | 030404035028 | 普通五孔插座 | 1.名称：普通五孔插座 2.材质：详见设计 3.规格：250V，10A（安全型） 4.安装方式：详见设计施工图 5.说明：包含接线（含烫锡）等工作内容，凡在安装在1.8m及其以下的插座必须带安全门，其余符合规范和设计要求 6.具体做法：按设计及现行技术、质量验收规范要求,综合单价中包含完成此项目的全部工作内容的费用 | 个 | 6
29 | 030404035029 | 空调柜机插座（安全型） | 1.名称：柜机插座（安全型） 2.材质：详设计 3.规格 ：250V 20A 4.安装方式：详见设计施工图 5.说明：包含接线（含烫锡）等工作内容，凡在安装在1.8m及其以下的插座必须带安全门，其余符合规范和设计要求 6.具体做法：按设计及现行技术、质量验收规范要求,综合单价中包含完成此项目的全部工作内容的费用 | 个 | 2
30 | 030502012030 | 网络插座 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.底盒材质、规格 | 个 | 6
31 | 030502012031 | 电话插座 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.底盒材质、规格 | 个 | 1
32 | 030404034032 | 单联单控暗装开关 | 1.名称：单联单控暗装开关 2.材质：详见设计 3.规格：250V，10A（安全型） 4.安装方式：暗装，距地1.3m 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 2
33 | 030412005033 | LED平板护眼灯600*600 | 1.名称：600*600平板LED护眼灯 2.型号、规格：按设计 3.安装形式：杆吊安装，距地2.7米 4.施工时未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 套 | 4
34 | 030411004034 | 电气配线 RVV--2×1.5 | 1.名称 ;电气配线 RVV--2×1.5 2.配线形式：管内穿线 3.导线型号、材质、规格：RVV--2×1.5 4.施工时未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 49.3
35 | 030411001035 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 SC20 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配（剔槽及恢复） 5.配管敷设满足设计及规范要求 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 49.3
36 | 030502007036 | 六类网线 CAT6 | 1.名称：非屏蔽双绞线CAT6 2.做法：详设计 3.敷设方式：综合考虑 4.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 49.3
37 | 030411001037 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管PC20 2.材质：阻燃聚氯乙烯硬质电线管 3.规格：PC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配（剔槽及恢复） 5.配管敷设满足设计及规范要求 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 79.9
38 | 030411004038 | 开关电气配线 WDZB-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 WDZB-BYJ-2.5 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZB-BYJ 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.敷设部位及线制：插座、吊扇回路 7.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 93.33
39 | 030411004039 | 插座电气配线 NH-BYJ-4mm2 | 1.名称：电气配线 NH-BYJ-4 2.配线形式：管内穿线 3.型号： NH-BYJ 4.规格：4mm2 5.材质：铜芯 6.敷设部位及线制：照明回路 7.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 150.37
40 | 030413002040 | 凿（压）槽 | 1.名称 2.规格 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 | m | 40
41 | 030411004041 | 消防感烟探头下降报警配线 NH-RYS-2*1.5 | 1.名称:消防报警配线 NH-RYS-2*1.5 2.型号:NH-RYS-2*1.5 3.规格:2X1.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 | m | 15
42 | 041001006042 | 原沥青路面切缝 | 1.名称：原沥青路面切缝 2.厚度：5cm厚 | m | 18
43 | 041001001043 | 拆除原5cm厚破损沥青路面 | 1.材质：沥青 2.厚度：5cm厚 | m2 | 16.5
44 | 040101001044 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：25cm厚 | m3 | 4.13
45 | 040103002045 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：沥青废料 2.运距：10KM | m3 | 4.96
46 | 040202011046 | 10cm厚碎石垫层 | 1.名称：10cm厚碎石垫层 2.厚度：10cm | m2 | 16.5
47 | 040203007047 | 20cm厚C30商品混凝土路面 | 1.混凝土强度等级：C30 2.厚度:20cm | m2 | 16.5
48 | 040205006048 | 2.5米*5米*5米停车位划线 | 1.材料品种：冷漆标线涂料 2.工艺 ：冷漆 3.线型：车位2.5m*5m*5m/个，共51个，标线10cm宽 | m | 530
49 | 011701003001 | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2 | 111.85
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【建筑与装饰工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称：醉美公司办公室装修及停车场维修项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0.11
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0.65
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价 | 1.48
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价 | 0.84
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合 计

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【建筑与装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：醉美公司办公室装修及停车场维修项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：醉美公司办公室装修及停车场维修项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【建筑与装饰工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：醉美公司办公室装修及停车场维修项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【建筑~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：醉美公司办公室装修及停车场维修项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 加工铁件 | kg | 112.392 |  | 4.49
2 | 其他材料费 | 元 | 431.583 |  | 1.00
3 | 锯材 综合 | m3 | 0.042 |  | 2000.00
4 | 装配式U形轻钢龙骨 | m2 | 114.138 |  | 20.00
5 | 预埋铁件 | kg | 190.23 |  | 4.49
6 | 电焊条 综合 | kg | 1.432 |  | 7.00
7 | 600*600防水石膏板 | m2 | 117.495 |  | 18.00
8 | 水泥 32.5 | kg | 1399.54 |  | 0.365
9 | 特细砂 | m3 | 3.381 |  | 175.00
10 | 水 | m3 | 7.122 |  | 3.79
11 | 白水泥 | kg | 56.193 |  | 0.745
12 | 防滑地砖 800×800 | m2 | 116.376 |  | 65.00
13 | 防滑地砖 300×100 | m2 | 7.242 |  | 30.00
14 | 轻钢龙骨 75×50 | m | 26.352 |  | 14.00
15 | 轻钢龙骨 75×40 | m | 15.408 |  | 12.00
16 | 螺栓 | 个 | 32.688 |  | 7.30
17 | 木工板 12mm | m2 | 29.52 |  | 27.00
18 | 乳胶 | kg | 9.092 |  | 5.81
19 | 阻尼隔声毡 δ2 | m2 | 15.84 |  | 23.00
20 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 3.168 |  | 8.30
21 | 排气扇 | 台 | 3 |  | 80.00
22 | 网络插座 | 个 | 18.18 |  | 20.00
23 | 电话插座 | 个 | 3.03 |  | 20.00
24 | 空调柜机插座（安全型） | 套 | 4 |  | 15.00
25 | 普通五孔插座 | 套 | 22.44 |  | 14.00
26 | 单联单控暗装开关 | 只 | 6.12 |  | 10.00
27 | LED平板护眼灯600*600 | 套 | 14.14 |  | 95.00
28 | RVV--2×1.5 | m | 207.988 |  | 5.50
29 | 电气配管 SC20 | m | 184.679 |  | 7.00
30 | 六类网线 CAT6 | m | 182.886 |  | 3.80
31 | 电气配管 PC20 | m | 325.304 |  | 1.50
32 | WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 393.252 |  | 1.95
33 | NH-BYJ-4mm2 | m | 601.557 |  | 3.10
34 | 脚手架钢材 | kg | 1.432 |  | 4.44
35 | 柴油(机械) | L | 13.09 |  | 7.48
36 | 石膏板600mm*120mm | m2 | 30.24 |  | 60.00
37 | 刀片 切缝机用、综合 | 片 | 0.018 |  | 190.00
38 | 风镐凿子 | 根 | 0.17 |  | 6.23
39 | 碎石 20～60mm | m3 | 1.531 |  | 155.00
40 | 碎石 20～40mm | m3 | 0.437 |  | 155.00
41 | 碎石 5～20mm | m3 | 0.219 |  | 155.00
42 | 商品混凝土 C30 | m3 | 3.333 |  | 410.00
43 | 汽油(机械) | L | 2.407 |  | 7.86
44 | 氯化橡胶标线漆 | kg | 23.85 |  | 45.00
45 | 稀释剂 | kg | 0.795 |  | 38.00
46 | 乳胶漆底漆 | kg | 30.56 |  | 18.00
47 | 乳胶漆面漆 | kg | 73.141 |  | 16.00
48 | 滑石粉 | kg | 92.549 |  | 0.34
49 | 腻子胶 | kg | 28.588 |  | 1.25
50 | 大白粉 | kg | 2.814 |  | 0.39
51 | NH-RYS-2*1.5 | m | 52.2 |  | 2.10