## B.2 工程项目招标控制价封面(封-2-1)【华兴产业园B栋~
| 华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目 |  | 工程
招标控制价
招 标 人:
(单位盖章)
封-2

## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)【华兴产业园B栋分拣~
| 华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目 |  |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 826867.53元
(大写): |  |  | 捌拾贰万陆仟捌佰陆拾柒元伍角叁分
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## D 工程计价总说明(表-01)【华兴产业园B栋分拣车间升级改~
总 说 明
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目
1.工程概况 1.1本工程为华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目。 1.2本工程量清单是根据有关工程量清单的国家标准、行业标准的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 1.3本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。 1.4本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的有关规定。 1.5补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明： 2.工程招标和分包范围 2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 2.2招标文件中的工程量清单，投标人除填入单价或价格外，不得对工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量等进行任何修改。 2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。 2.4暂估价（包含材料暂估价，工程设备暂估价，专业工程暂估价），暂列金额，列入其他项目清单中，详见商务标招标文件）。投标人投标报价时对安全文明施工费、规费、创优质工程奖补偿奖励费的报价以招标文件给出的安全文明施工费、规费、创优质工程奖补偿奖励费进行报价，不再按费率计算。 工程结算时，以投标人的已标价工程量清单的定额人工费为计费基数，费率按相关规定调整。但若投标人的已标价工程量清单的定额人工费高于相应招标控制价的定额人工费时，招标人将按招标控制价的定额人工费作为计费基数，费率按相关规定调整。 2.5实行工程量清单报价的，由投标人自主报价（国家明文规定不能竞争的价格除外）。工程量清单中载明的项目投标人没有报价的，视为投标人向招标人承诺免费，或其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价（价格）之中。如中标，中标人应完成工程量清单中的工程量，但招标人不再支付没有填入单价或价格的子目的费用；如果工程量减少或不实施的，按招标控制价相关子目的单价进行扣减。 2.6风险范围、内容及风险费用：按招标文件和合同约定。 3.工程量清单编制依据 3.1《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013)、《四川省建设工程工程量清单计价定额》2020及其相应配套文件等； 3.2安全文明施工费按《四川省建设工程工程量清单计价定额》2020及其相应配套文件记取； 3.3规费按1档记取； 3.4税金按四川省住房和城乡建设厅关于重新调整川建造价发（2019）181号《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》计取； 3.5人工费调整按 川建发〔2024〕44号文（建筑与装饰、抹灰、措施、园林、市政、构筑物）计取 3.6材料价格按四川建设工程造价管理站发布的泸州市工程造价信息2025年2期信息价执行，未有材料价按市场询价； 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求： 4.1工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求，施工时必须符合施工规范及验收标准； 4.2材料要求：材料应符合现行相关的国家规范和设计要求；本工程所有材料、设备选用要满足设计、招标文件和国家现行相关质量标准的要求。 4.3材料、设备选用必须满足业主的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求 5.其他说明 5.1本工程暂列金按10%计取

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)【华兴产~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 室内工程 |  | 平方米 | 795742.67 | 6000.00 | 13585.52 | 27947.94
2 | 室外工程 |  | 平方米 | 31124.86 |  | 531.37 | 716.47
合 计 |  |  |  | 826867.53 | 6000.00 | 14116.89 | 28664.41

## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)【室内工~
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室内工程
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 建筑与装饰工程 | 790804.17 | 6000.00 | 13501.20 | 27858.63
2 | 安装工程 | 4938.50 |  | 84.32 | 89.31
合 计 |  | 795742.67 | 6000.00 | 13585.52 | 27947.94

## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)【室外工~
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室外工程
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 建筑与装饰工程 | 8475.72 |  | 144.69 | 96.13
2 | 安装工程 | 22649.14 |  | 386.68 | 620.34
合 计 |  | 31124.86 |  | 531.37 | 716.47

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室内工程【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 606273.42
1.1 | 拆除及修补工程 | 27516.99
1.2 | 室内装饰工程 | 475101.84
1.3 | 室外工程 | 48325.02
1.4 | 单价措施项目 | 55329.57
2 | 总价措施项目 | 20610.59 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 13501.20 | -
3 | 其他项目 | 68688.40 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 62688.40 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 6000.00 | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 27858.63 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 723431.04 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 65108.79 | -
8 | 附加税 | 2264.34 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 790804.17

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室内工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
拆除及修补工程
1 | 011610002001 | 拆除金属门窗 | 1.名称：拆除金属门窗 | m2 | 7.56 | 19.54 | 147.72 | 140.16
2 | 011609002003 | 拆除轻钢龙骨墙体 | 1.名称：拆除轻钢龙骨墙体 | m2 | 11.25 | 8.51 | 95.74 | 89.78
3 | 011601001004 | 拆除原有梯步 | 1.名称：拆除原有梯步 | m3 | 4.5 | 98.19 | 441.86 | 419.18
4 | 011609001005 | 拆除原有梯步栏杆 | 1.名称：拆除原有梯步栏杆 | m | 6 | 8.50 | 51.00 | 48.36
5 | 011604001006 | 拆除地面砂浆 | 1.名称：拆除地面砂浆 | m2 | 6 | 19.54 | 117.24 | 111.24
6 | 011602001007 | 拆除新装排水管处混凝土 | 1.名称：拆除原有混凝土 | m3 | 0.2 | 303.47 | 60.69 | 57.58
7 | 011601001008 | 拆除原有蹲便器地台及隔板 | 1.名称：拆除原有蹲便器地台及隔板 | m3 | 4 | 98.19 | 392.76 | 372.60
8 | 011604003009 | 剔除原有顶面涂料 | 1.名称：剔除原有顶面涂料 | m2 | 1645.82 | 3.96 | 6517.45 | 6171.83
9 | 011604002010 | 剔除原有墙面涂料 | 1.名称：剔除原有墙面涂料 | m2 | 3776.66 | 4.70 | 17750.30 | 16843.90
10 | 011101006011 | 地面20mm厚1：3水泥砂浆 M15修补抹光 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：地面20mm厚1：3水泥砂浆 修补抹光 2.未尽事宜符合设计及规范要求 | m2 | 6 | 16.26 | 97.56 | 55.56 | 0.42
11 | 011204003012 | 破损墙砖玻化砖修补 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆找平层 2.粘结层厚度、材料种类：20mm厚1：2.0水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格：300mm×600mm玻化砖 4.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 | m2 | 10 | 135.75 | 1357.50 | 504.20 | 1.60
12 | 010103002056 | 余方弃置 | 1.废弃料品种 2.运距 | m3 | 19.03 | 17.60 | 334.93 | 246.63 | 61.47
13 | 010103002057 | 建渣弃置费 | 1.废弃料品种 2.运距 | m3 | 19.03 | 8.00 | 152.24
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 27516.99 | 25061.02 | 63.49
室内装饰工程
14 | 011101005022 | 混凝土密封固化剂楼地面 | 1.基层处理：基面无尘打磨磨平处理 2.地坪漆材料种类：混凝土密封固化剂0.4L/m2 （三遍完成） 3.研磨平整（三遍完成） 4.面层做法：固化剂染色面层进行干抛-抛光-精抛三道抛光 5.未尽事宜符合设计及规范要求 | m2 | 3386.89 | 55.11 | 186651.51 | 115967.11 | 27975.71
15 | 040205006023 | 丙烯酸热熔漆划线楼地面 | 1.油漆品种：丙烯酸热熔漆 2.工艺：喷涂 3.线型：直线点划 | m2 | 63.13 | 32.20 | 2032.79 | 200.12 | 181.81
16 | 011103004024 | 地胶卷材楼地面 | 1.基层材料种类、规格：原有地面地砖 2.面层材料品种、规格、颜色：2mm厚pvc地胶卷材，(耐酸碱、阻燃防水、石英类、仿水磨石)，用专用胶粘剂粘贴；（周边上翻100mm高做踢脚线） 3.未尽事宜符合设计及规范要求 | m2 | 163.68 | 128.68 | 21062.34 | 3373.44
17 | 011106002025 | 黄色玻化梯步砖地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2水泥砂浆 找平层 2.粘结层厚度、材料种类：20mm厚1：2水泥砂浆 粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：黄色玻化砖800×800mm 4.防滑材料种类、规格：刻防滑槽 5.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 6.未尽事宜符合设计及规范要求 | m2 | 26.03 | 216.81 | 5643.56 | 2028.00 | 6.77
18 | 011406001026 | 无机涂料天棚 | 1.基层类型：原有基层 2.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底一面 3.未尽事宜符合设计及规范要求 | m2 | 5251.26 | 11.49 | 60336.98 | 40014.60
19 | 011406001027 | 无机涂料墙面-室内 | 1.基层类型：原有基层 2.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底一面 3.未尽事宜符合设计及规范要求 | m2 | 3146.93 | 8.63 | 27158.01 | 16112.28
20 | 011406001028 | 无机涂料墙面-卫生间 | 1.基层类型：原有基层 2.腻子种类：一般腻子 3.防水材料：1.5mm厚JS柔性防水两道(仅用于墙裙1.2m高) 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子两道 4.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 5.未尽事宜符合设计及规范要求 | m2 | 263.94 | 116.28 | 30690.94 | 10370.20
21 | 011406001030 | 环氧树脂墙面 | 1.基层类型：原有基层 2.腻子种类：一般腻子 3.防水材料：1.5mm厚JS柔性防水两道(仅用于墙裙1.2m高) 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子两道 4.油漆品种、刷漆遍数：环氧渗透底漆一遍，环氧面漆一遍 5.未尽事宜符合设计及规范要求 | m2 | 769.1 | 115.78 | 89046.40 | 31394.66
22 | 011207001031 | 石膏板隔墙及包封 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：40*40*2热镀锌矩管单层双向@≤600mm 2.基层材料种类、规格：石膏板 10mm厚 3.面层材料品种、规格、颜色：满刮腻子两道，无机涂料一底两面 4.压条材料种类、规格：详设计 5.未尽事宜符合设计及规范要求 | m2 | 19.62 | 144.89 | 2842.74 | 959.42 | 145.97
23 | 011105003032 | 黄色光面玻化踢脚砖 | 1.踢脚线高度：100mm 2.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆 找平层 3.粘结层厚度、材料种类：20mm厚1：2水泥砂浆 粘结层 4.面层材料品种、规格：600mm×100mm黄色光面玻化踢脚砖 5.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 | m2 | 4.67 | 168.01 | 784.61 | 364.96 | 0.65
24 | 010605002033 | 聚氨酯冷库夹芯板隔墙 | 1.品种：聚氨酯冷库夹芯板 100厚 2.完成工作相关辅助材料均包含在此报价中不另外报价 3.做法详设计节点大样 4.未尽事宜符合设计及规范要求 | m2 | 18.72 | 148.56 | 2781.04 | 390.69 | 14.98
25 | 010605002034 | 纤维增强硅酸钙板防火墙 | 1.品种：纤维增强硅酸钙板防火墙 2.完成工作相关辅助材料均包含在此报价中不另外报价 3.做法详防火隔墙做法参风防火建筑构造(一)》(07J905-D第11页墙13 4.未尽事宜符合设计及规范要求 | m2 | 24.21 | 112.39 | 2720.96 | 573.53 | 119.36
26 | 010804007035 | 电动推拉保温门双向开启 BMGT1824cX | 1.洞口尺寸:1800mm×2400mm 2.开启方式:双向开启 3.做法详《特种门窗(一)》(17J610-1)-B18 4.材料品种、规格:参考BMGT-3027c 5.未尽事宜符合设计及规范要求 | m2 | 8.64 | 1379.61 | 11919.83 | 701.83 | 5.96
27 | 010802001036 | 原有卷帘门满刷金属氟碳漆两遍 | 1.门类型：原有卷帘门 2.油漆品种、刷漆遍数：金属氟碳漆两遍 3.卷帘门加固处理 4.未尽事宜符合设计及规范要求 | m2 | 122.4 | 22.29 | 2728.30 | 1099.15
28 | 010807001037 | 铝合金纱窗 C3025 | 1.窗类型：铝合金纱窗C3025 2.窗洞尺寸：3000mm×2500mm 3.材料种类：铝合金 4.玻璃品种、厚度：普通纱 5.五金材料：滑轮滑轨、卡锁 | m2 | 22.5 | 111.40 | 2506.50 | 879.75 | 30.15
29 | 010807001038 | 铝合金金刚纱纱窗 C3025 | 1.窗类型：铝合金金刚纱纱窗C3025 2.窗洞尺寸：3000mm×2500mm 3.材料种类：铝合金 4.玻璃品种、厚度：金刚纱 5.五金材料：滑轮滑轨、卡锁 | m2 | 22.5 | 111.40 | 2506.50 | 879.75 | 30.15
30 | 010807001039 | 铝合金金刚纱纱窗（窗玻璃贴PET材质单向透视膜） C3025 | 1.窗类型：铝合金金刚纱纱窗C3025 2.窗洞尺寸：3000mm×2500mm 3.材料种类：铝合金 4.玻璃品种、厚度：金刚纱、窗玻璃贴PET材质单向透视膜 5.五金材料：滑轮滑轨、卡锁 | m2 | 30 | 146.61 | 4398.30 | 1173.00 | 40.20
31 | 010807001040 | 推拉塑钢窗80系列中空玻璃 C1221 | 1.窗类型：推拉塑钢窗80系列中空玻璃 C1221 2.窗洞尺寸：1200mm×2100mm 3.材料种类：塑钢 4.玻璃品种、厚度：80系列中空玻璃 5.五金材料：滑轮滑轨、卡锁 | m2 | 7.56 | 339.21 | 2564.43 | 278.66 | 11.94
32 | 010807001041 | 固定塑钢窗80系列中空玻璃 C2716 | 1.窗类型：推拉塑钢窗80系列中空玻璃 C2716 2.窗洞尺寸：2700mm×1600mm 3.材料种类：塑钢 4.玻璃品种、厚度：80系列中空玻璃 5.五金材料：滑轮滑轨、卡锁 | m2 | 4.32 | 321.52 | 1388.97 | 106.40 | 6.83
33 | 01B001001042 | 原有门木饰面包封装饰 | 1.内容：原有门木饰面包封装饰 2.未尽事宜符合设计及规范要求 | m2 | 6.6 | 68.31 | 450.85 | 258.79
34 | 010507001043 | 钢质花纹板坡道 | 1.龙骨材料种类:3mm厚热镀锌矩管 2.面层材料：钢质花纹板 3mm 3.此清单含安装配件材料，不另外报价 4.未尽事宜符合设计及规范要求 | m2 | 3.62 | 181.41 | 656.70 | 139.84 | 10.61
35 | 010401012044 | 新建梯步M7.5水泥砂浆实心砖砌筑 | 1.名称、部位:梯步 2.砖品种、规格、强度等级：普通砖 3.勾缝要求:不勾缝 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.未尽事宜符合设计及规范要求 | m3 | 1.44 | 537.25 | 773.64 | 326.58 | 1.14
36 | 010507004045 | 新建梯步100mm厚C25混凝土踏步 | 1.踏步高、宽：139mm×300mm 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.51 | 411.63 | 209.93 | 28.99 | 0.33
37 | 011107004046 | 新建梯步20mm厚1:2.5抹灰压光 | 1.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰压光 2.未尽事宜符合设计及规范要求 | m2 | 2.88 | 37.20 | 107.14 | 64.14 | 0.40
38 | 011503001047 | 新建梯步栏杆 | 1.名称：室外台阶栏杆 2.做法详见图集22J403-1-A1-2-7，PA33-3-45 3.未尽事宜符合设计及规范要求 | m | 4.12 | 245.13 | 1009.94 | 380.40 | 14.17
39 | 011502001048 | 防撞胶条 600mm×70mm×7mm | 1.基层类型：原基层 2.线条材料品种、规格、颜色：防撞胶条 600mm×70mm×7mm | m | 99 | 15.57 | 1541.43 | 396.99
40 | 030404035049 | 原有插座拆移 | 1.内容：原有插座拆移 2.未尽事宜符合设计及规范要求 | 个 | 17 | 11.12 | 189.04 | 135.15
41 | 030412001050 | 铝材质LED探照灯 300W | 1.名称：铝材质LED探照灯 2.规格、型号：300W 3.安装方式：吸顶安装 4.未尽事宜符合设计及规范要求 | 套 | 2 | 418.98 | 837.96 | 31.38
42 | 031001006051 | PP-R给水管 φ60 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.型号、规格:φ60 5.连接方式:热熔连接 | m | 87.4 | 69.92 | 6111.01 | 1756.74 | 14.86
43 | 031001006052 | PVC排水管 φ32 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:PVC 4.型号、规格:φ32 5.连接方式:粘接连接 | m | 10 | 23.10 | 231.00 | 119.70 | 0.10
44 | 010501001053 | 排水管混凝土包封 C25 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.19 | 390.99 | 74.29 | 7.81 | 0.05
45 | 030703007054 | φ600排风扇新装防虫网 | 1.类型:防虫网 2.规格:φ600mm 3.未尽事宜符合设计及规范要求 | 个 | 5 | 55.00 | 275.00 | 82.95 | 0.70
46 | 040205012055 | 废旧轮胎φ600(含φ10膨胀螺栓固定） | 1.材料品种:废旧轮胎φ600(含φ10膨胀螺栓固定） 2.规格、型号:φ600 3.安装位置：每600mm一个 4.未尽事宜符合设计及规范要求 | m | 56.8 | 42.25 | 2399.80
47 | 031001006058 | PVC给水管 φ25 | 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | m | 20 | 23.47 | 469.40 | 260.40 | 2.20
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 475101.84 | 230857.41 | 28615.04
室外工程
48 | 011101003013 | 室外地面硬化100mm厚C25混凝土地面 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m2 | 147.76 | 51.53 | 7614.07 | 1876.55 | 7.39
49 | 010101002014 | 原有素土地面开挖整理，开挖深度60mm厚 | 1.土壤类别：二类土 2.弃土运距：投标人自行考虑 | m3 | 8.87 | 24.68 | 218.91 | 189.46
50 | 010802002016 | 定制0.3mm厚彩钢扣板门 M1521 | 1.门类型：定制0.3mm厚彩钢扣板门 M1521 2.材料种类：彩钢扣板 3.五金材料：装饰拉手、门碰珠、门锁(型号详设计) 4.未尽事宜符合设计及规范要求 | m2 | 6.3 | 261.10 | 1644.93 | 238.64 | 5.42
51 | 040205006017 | 室外停车场200mm宽5mm厚热熔漆标线 | 1.油漆品种：热熔漆 2.工艺：喷涂 3.线型：直线点划 | m2 | 233.84 | 28.83 | 6741.61 | 741.27 | 673.46
52 | 040205007018 | 室外停车场地面热熔漆箭头 | 1.油漆品种：热熔漆 2.工艺：喷涂 3.线型：直线点划 | m2 | 5.5 | 111.74 | 614.57 | 227.76 | 99.44
53 | 040205005019 | 停车位车轮定位器 | 1.类型：车轮定位器 2.材料品种：橡胶定位器 3.未尽事宜符合设计及规范要求 | 只 | 174 | 33.62 | 5849.88 | 1094.46 | 560.28
54 | 010607002020 | 围挡 | 1.名称：围挡 2.立柱品种、规格：80X80X4.8镀锌方管 3.扣板及骨架品种、规格：彩钢扣板，40X40X3镀锌方管骨架 4.支撑品种、规格：50X50X5镀锌角钢 5.未尽事宜符合设计及规范要求 | m2 | 157.38 | 160.75 | 25298.84 | 1170.91 | 96.00
55 | 010501003021 | 围挡基础 C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.88 | 388.88 | 342.21 | 27.36 | 0.22
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 48325.02 | 5566.41 | 1442.21
单价措施项目清单
脚手架工程
56 | 011701006 | 满堂脚手架 | 1.建筑形式：室内装修 2.建筑高度：高度≤7m 3.脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 3493.57 | 15.62 | 54569.56 | 36437.94 | 4332.03
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 54569.56 | 36437.94 | 4332.03
混凝土模板及支架（撑 ）
57 | 011702027 | 新建梯步模板 | 1.构件类型：新建梯步模板 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 2.88 | 79.74 | 229.65 | 81.19 | 0.23
58 | 011702016 | 混凝土楼地面模板 | 支撑高度 | m2 | 10.76 | 49.29 | 530.36 | 268.25 | 7.64
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 760.01 | 349.44 | 7.87
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 55329.57 | 36787.38 | 4339.90
合 计 | [6 empty] | 606273.42 | 298272.22 | 34460.64

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【室内工程‖建筑~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室内工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 13501.20
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.11 | 777.56
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价*费率 | 0.32 | 2261.98
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价*费率 | 0.83 | 5867.01
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价*费率 | 0.65 | 4594.65
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 636.18
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费 |  |  | 282.75
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 494.81
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 天棚施工对已完安装工程及设备保护费 |  |  | 5554.28
8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  |  | 141.37
合计 |  |  |  |  | 20610.59

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【室内工程‖建筑~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室内工程【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 62688.40 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 6000.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 | 6000.00 |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 68688.40 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【室内工程‖建筑与装饰~
暂列金额明细表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室内工程【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 62688.40
合 计 |  |  | 62688.40 | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【室内工程‖建筑与装~
专业工程暂估价表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室内工程【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
2.2.1 | 升降机（最大负荷2T）
2.2.2 | 风淋设备
2.2.3 | 地磅
2.2.4 | 直饮水机
2.2.5 | 原有部分窗扇维修更换（安全隐患） |  | 6000.00
2.2.6 | 成品保护费用（顶面相关设施设备）
2.2.7 | 办公家具设备
2.2.8 | 办公生产设施设备
合 计 |  |  | 6000.00 | - | - | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室内工程【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 3931.83
1.1 | 室内强电安装工程 | 3900.46
1.2 | 单价措施项目 | 31.37
2 | 总价措施项目 | 94.03 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 84.32 | -
3 | 其他项目 | 402.59 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 402.59 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 89.31 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 4517.76 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 406.60 | -
8 | 附加税 | 14.14 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 4938.50

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室内工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
室内强电安装工程
1 | 030404017001 | 制冷配电箱 LK | 1.名称：制冷配电箱 LK 2.型号、规格：Pe = 15 kW Pjs = 15.00 kW Ijs = 28.49 Akx = 1.00 cosφ = 0.80 3.安装方式：底边距地1.3米。 4.基础槽钢支架制作安装、防腐等综合考虑，安装参见04D701-1图集 5.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地等 7.含图示所有元器件等 8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 台 | 1 | 1170.82 | 1170.82 | 153.15
2 | 030404017002 | 配电箱 A1 | 1.名称：配电箱 A1 2.型号、规格：Pe = 6 kW Pjs = 15.00 kw Ijs = 28.49 Akx = 1.00 cosφ = 0.80 3.安装方式：底边距地1.3米。 4.基础槽钢支架制作安装、防腐等综合考虑，安装参见04D701-1图集 5.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地等 7.含图示所有元器件等 8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 台 | 1 | 748.32 | 748.32 | 153.15
3 | 030404035003 | 普通插座（带防溅盒） | 1.名称：普通插座（带防溅盒） 2.型号、规格：250V 10A，安全型 3.安装形式：暗装，距地+1.5米 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 7 | 22.22 | 155.54 | 44.52
4 | 030411004004 | 配线 WDZBYJ-4.0mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZBYJ-6.0mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 27.5 | 5.76 | 158.40 | 25.30
5 | 030408001005 | 电力电缆 ZB-BXF-5×4mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：ZB-BXF-5×4mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：综合考虑 5.电压等级（kV）：详设计 6.线缆穿墙打洞（孔）、防火封堵等费用综合考虑 7.其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | m | 16.5 | 47.29 | 780.29 | 54.95 | 11.22
6 | 030408006006 | 电力电缆头 5芯，电缆截面≤10mm2 | 1.名称：电力电缆头 5芯，电缆截面≤10mm2 2.型号规格：5芯，电缆截面≤10mm2 3.类型：干包式 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：0.6/1kV 6.材质：铜芯 7.其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | 个 | 2 | 59.09 | 118.18 | 51.62
7 | 030411001007 | 配管 JDG管20 | 1.名称：电气配管 2.材质：JDG管20 3.规格：JDG管20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配，部位综合考虑 5.电线管路敷设及接地，支吊架制作及安装，管道及型钢支架除锈、刷油（含防火涂料等）、防腐，预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 15 | 16.74 | 251.10 | 121.05
8 | 030411006008 | 塑料开关、插座盒 | 1.名称：塑料开关、插座盒 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.安装形式：综合 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 25 | 6.59 | 164.75 | 95.25
9 | 030409008009 | LEB 端子板 | 1.名称：局部等电位端子箱 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.安装方式：底边距地0.3m嵌墙安装 5.其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | 台 | 1 | 32.42 | 32.42 | 8.37
10 | 030414002010 | 送配电装置系统调试 1kV | 1.名称 送配电装置系统调试 1kV 2.其它:满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | 系统 | 1 | 320.64 | 320.64 | 236.43 | 44.01
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3900.46 | 943.79 | 55.23
单价措施项目清单
专业措施项目
11 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 31.37 | 31.37 | 12.38 | 1.77
12 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 31.37 | 12.38 | 1.77
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 31.37 | 12.38 | 1.77
合 计 | [6 empty] | 3931.83 | 956.17 | 57.00

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【室内工程‖安装~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室内工程【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 84.32
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.11 | 4.86
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价*费率 | 0.32 | 14.13
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价*费率 | 0.83 | 36.64
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价*费率 | 0.65 | 28.69
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 3.97
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  |  | 1.77
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 3.09
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费 |  |  | 0.88
合计 |  |  |  |  | 94.03

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【室内工程‖安装~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室内工程【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 402.59 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 402.59 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【室内工程‖安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室内工程【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 402.59
合 计 |  |  | 402.59 | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【室内工程‖安装工程】
专业工程暂估价表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室内工程【安装工程】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~3
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室外工程【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 6799.99
1.1 | 会议室及仓库 | 6158.09
1.2 | 单价措施项目 | 641.90
2 | 总价措施项目 | 161.36 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 144.69 | -
3 | 其他项目 | 696.14 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 696.14 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 96.13 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 7753.62 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 697.83 | -
8 | 附加税 | 24.27 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 8475.72

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~4
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室外工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
会议室及仓库
1 | 010501001015 | 地面薄处60mm厚C25混凝土找平垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 15.75 | 390.99 | 6158.09 | 647.17 | 3.94
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 6158.09 | 647.17 | 3.94
单价措施项目清单
脚手架工程
分部小计
混凝土模板及支架（撑 ）
2 | 041102037 | 室外地面及垫层模板 | 1.构件类型：室外地面及垫层模板 2.支模高度：综合 3.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 313.12 | 2.05 | 641.90 | 382.01
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 641.90 | 382.01
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 641.90 | 382.01
合 计 | [6 empty] | 6799.99 | 1029.18 | 3.94

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【室外工程‖建筑~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室外工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 144.69
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.11 | 8.33
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价*费率 | 0.32 | 24.24
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价*费率 | 0.83 | 62.88
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价*费率 | 0.65 | 49.24
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 6.82
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费 |  |  | 3.03
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 5.30
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  |  | 1.52
合计 |  |  |  |  | 161.36

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【室外工程‖建筑~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室外工程【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 696.14 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 696.14 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【室外工程‖建筑与装饰~
暂列金额明细表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室外工程【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 696.14
合 计 |  |  | 696.14 | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【室外工程‖建筑与装~
专业工程暂估价表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室外工程【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
2.2.1 | 组装轻钢结构会议室
2.2.2 | 组装轻钢结构仓库
合 计 |  |  |  | - | - | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~5
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室外工程【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 17840.77
1.1 | 会议室强电安装工程 | 9610.89
1.2 | 会议室弱电安装工程 | 1242.47
1.3 | 仓库强电安装工程 | 3608.08
1.4 | 室外安装工程 | 3191.23
1.5 | 单价措施项目 | 188.10
2 | 总价措施项目 | 431.22 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 386.68 | -
3 | 其他项目 | 1827.20 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 1827.20 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 620.34 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 20719.53 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 1864.76 | -
8 | 附加税 | 64.85 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 22649.14

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~6
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室外工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
会议室强电安装工程
1 | 030404017001 | 会议室配电箱 HYS | 1.名称：会议室配电箱 HYS 2.型号、规格：Pe = 30 KW Kx = 1cosφ = 0.85 Pjs = 30 kW Ijs = 53.62 A 3.安装方式：底边距地1.3米。 4.基础槽钢支架制作安装、防腐等综合考虑，安装参见04D701-1图集 5.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地等 7.含图示所有元器件等 8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 台 | 1 | 1129.84 | 1129.84 | 119.25
2 | 030404034009 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：暗装，距地+1.3米 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 1 | 17.31 | 17.31 | 6.36
3 | 030404034010 | 双联单控开关 | 1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：暗装，距地+1.3米 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 1 | 18.17 | 18.17 | 6.36
4 | 030404035011 | 空调插座 | 1.名称：空调插座 2.型号、规格：250V 16A，安全型 3.安装形式：暗装，距地+1.5米 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 3 | 22.75 | 68.25 | 20.16
5 | 030404035012 | 普通插座 | 1.名称：普通插座 2.型号、规格：250V 10A，安全型 3.安装形式：暗装，距地+1.5米 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 10 | 20.50 | 205.00 | 63.60
6 | 030412001013 | 太阳能灯具 1×30W | 1.名称：太阳能灯具 2.型号、规格：1×30W 3.安装形式：壁挂,距地2.6m 4.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 套 | 2 | 153.23 | 306.46 | 29.34
7 | 030412005014 | 双管荧光灯 1×25W(LED) | 1.名称：双管荧光灯 2.型号、规格：1×25W(LED) 3.安装形式：吸顶安装 4.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 套 | 16 | 62.46 | 999.36 | 316.32
8 | 030411004015 | 配线 WDZBYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZBYJ-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 227.7 | 3.16 | 719.53 | 209.48
9 | 030411004016 | 配线 WDZBYJ-6.0mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZBYJ-6.0mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 123 | 5.76 | 708.48 | 113.16
10 | 030411001017 | 配管 JDG管16 | 1.名称：电气配管 2.材质：JDG管16 3.规格：JDG管16 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配，部位综合考虑 5.电线管路敷设及接地，支吊架制作及安装，管道及型钢支架除锈、刷油（含防火涂料等）、防腐，预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 74.9 | 11.46 | 858.35 | 402.96
11 | 030411001018 | 配管JDG管25 | 1.名称：电气配管 2.材质：JDG管25 3.规格：JDG管25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配，部位综合考虑 5.电线管路敷设及接地，支吊架制作及安装，管道及型钢支架除锈、刷油（含防火涂料等）、防腐，预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 79 | 16.97 | 1340.63 | 658.07
12 | 030409005019 | 避雷网 | 1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装形式：金属板屋面防雷接地做法参照图集15D501-34页.屋顶接闪带采用^10镀锌圆钢沿彩钢瓦顶水平安装。i=0.2凡突出屋面的金属构件均与屋面防雷装置相联接。支持卡间距1m,转角处不小于0.5m,支持卡高度0.15m。 5.混凝土块标号：综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 48 | 15.37 | 737.76 | 459.36 | 37.44
13 | 030409004020 | 接地母线 基础钢筋接地 | 1.名称：接地母线 2.材质：基础钢筋接地 3.安装形式：接地极利用基础地梁以及钢筋混凝土柱内四根主筋，被利用主筋所有搭头均需电焊接 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 54 | 4.77 | 257.58 | 149.04 | 55.62
14 | 030409003021 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线 2.材质：利用主体钢架作为防雷引下线,引下线钢架上端与接闪带可靠焊接,预留测试卡子,测试卡距地0.5m。每根引下线接地电阻不大于1欧。具体作法参照图集15D501-29,30页。 3.规格：综合考虑 4.安装部位：引下线间距不大于25m，除柱内引出段钢筋与接闪带焊接外，其他作为引下线的柱内钢筋均绑扎或丝扣连接或焊接综合考虑 5.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 16 | 11.14 | 178.24 | 90.24 | 60.96
15 | 030409008022 | 总等电位联结端子箱 MEB | 1.名称：等电位端子箱 MEB 2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求 3.规格：详设计 4.安装方式：暗装，底边距地0.3米 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 台 | 1 | 32.42 | 32.42 | 8.37
16 | 030414011023 | 电气调整试验 接地网 | 1.名称：接地装置调试 2.类型：接地网 3.本工程的调试项目均需要提供审批过的调式方案及调试的调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 系统 | 1 | 1043.63 | 1043.63 | 684.18 | 223.55
17 | 030414002024 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 1.名称：送配电装置系统 ≤1kV交流供电 2.调试方案、调试数据、调试报告 3.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 系统 | 1 | 320.64 | 320.64 | 236.43 | 44.01
18 | 030411004025 | 配线 WDZBYJ-4.0mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZBYJ-4.0mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 156 | 4.29 | 669.24 | 143.52
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 9610.89 | 3716.20 | 421.58
会议室弱电安装工程
19 | 030502003027 | 弱电箱 GW-24D | 1.名称：弱电箱 GW-24D 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：底边距地1.5米。 4.基础槽钢支架制作安装、防腐等综合考虑，安装参见04D701-1图集 5.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地等 7.含图示所有元器件等 8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 1 | 584.89 | 584.89 | 43.20
20 | 030502003026 | 光分纤箱 | 1.名称：光分纤箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：底边距地1.5米。 4.基础槽钢支架制作安装、防腐等综合考虑，安装参见04D701-1图集 5.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地等 7.含图示所有元器件等 8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 1 | 175.07 | 175.07 | 43.20
21 | 030502012027 | 信息插座 双口 | 1.名称：信息插座 双口 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：暗装，距地+0.3米 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个（块） | 1 | 27.43 | 27.43 | 4.80
22 | 030502005028 | 配线 UTP6 | 1.名称：电气配线 2.规格：UTP6 3.线缆对数：≤4对 4.敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 9 | 5.38 | 48.42 | 14.04 | 0.27
23 | 030502007029 | 配线 GYFTY-4881 | 1.名称：电气配线 2.规格：GYFTY-4881 3.线缆对数：详设计 4.敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 51 | 3.65 | 186.15 | 73.44 | 1.02
24 | 030411001030 | 配管 JDG管25 | 1.名称：电气配管 2.材质：JDG管25 3.规格：JDG管25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配，部位综合考虑 5.电线管路敷设及接地，支吊架制作及安装，管道及型钢支架除锈、刷油（含防火涂料等）、防腐，预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 11.5 | 16.97 | 195.16 | 95.80
25 | 030502020031 | 光纤测试 | 1.名称：光纤测试 2.测试方案、测试数据、测试报告 3.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 链路(点、芯） | 1 | 16.57 | 16.57 | 7.50 | 7.92
26 | 030502019032 | 双绞线缆测试 4对双绞线缆 | 1.名称：双绞线缆测试 2.测试方案、测试数据、测试报告 3.其它未尽事宜满足设计及规范要求 | 链路(点、芯） | 1 | 8.78 | 8.78 | 4.50 | 3.57
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1242.47 | 286.48 | 12.78
仓库强电安装工程
27 | 030404034033 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装形式：暗装，距地+1.3米 4.包含接线（含烫锡）等工作内容 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 个 | 1 | 17.31 | 17.31 | 6.36
28 | 030412001034 | 广照灯 1×70W(LED) | 1.名称：广照灯 2.型号、规格：1×70W(LED) 3.安装形式：吊链安装,距地0.5m 4.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 套 | 4 | 94.28 | 377.12 | 58.68
29 | 030412001035 | 太阳能灯具 1×30W | 1.名称：太阳能灯具 2.型号、规格：1×30W 3.安装形式：壁挂,距地2.6m 4.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 套 | 2 | 153.23 | 306.46 | 29.34
30 | 030411004036 | 配线 WDZBYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZBYJ-2.5mm2 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 84.06 | 3.16 | 265.63 | 77.34
31 | 030411001037 | 配管 PC16 | 1.名称：电气配管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PC16 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配，部位综合考虑 5.电线管路敷设及接地，支吊架制作及安装，管道及型钢支架除锈、刷油（含防火涂料等）、防腐，预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 28.02 | 8.39 | 235.09 | 156.91
32 | 030409005038 | 避雷网 | 1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装形式：金属板屋面防雷接地做法参照图集15D501-34页.屋顶接闪带采用^10镀锌圆钢沿彩钢瓦顶水平安装。i=0.2凡突出屋面的金属构件均与屋面防雷装置相联接。支持卡间距1m,转角处不小于0.5m,支持卡高度0.15m。 5.混凝土块标号：综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 58 | 15.37 | 891.46 | 555.06 | 45.24
33 | 030409004039 | 接地母线 基础钢筋接地 | 1.名称：接地母线 2.材质：基础钢筋接地 3.安装形式：接地极利用基础地梁以及钢筋混凝土柱内四根主筋，被利用主筋所有搭头均需电焊接 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 64 | 4.77 | 305.28 | 176.64 | 65.92
34 | 030409003040 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线 2.材质：利用主体钢架作为防雷引下线,引下线钢架上端与接闪带可靠焊接,预留测试卡子,测试卡距地0.5m。每根引下线接地电阻不大于1欧。具体作法参照图集15D501-29,30页。 3.规格：综合考虑 4.安装部位：引下线间距不大于25m，除柱内引出段钢筋与接闪带焊接外，其他作为引下线的柱内钢筋均绑扎或丝扣连接或焊接综合考虑 5.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 12 | 11.14 | 133.68 | 67.68 | 45.72
35 | 030409008041 | 总等电位联结端子箱 MEB | 1.名称：等电位端子箱 MEB 2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求 3.规格：详设计 4.安装方式：暗装，底边距地0.3米 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 台 | 1 | 32.42 | 32.42 | 8.37
36 | 030414011042 | 电气调整试验 接地网 | 1.名称：接地装置调试 2.类型：接地网 3.本工程的调试项目均需要提供审批过的调式方案及调试的调试报告 4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 系统 | 1 | 1043.63 | 1043.63 | 684.18 | 223.55
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3608.08 | 1820.56 | 380.43
室外安装工程
37 | 040504001043 | 强电手孔井 | 1.名称：强电手孔井 2.截面尺寸：内空尺寸900mm（长）×1200mm（宽）×1200mm（高），做法详图集07SD101-8第120页 2.底板：200mm厚C25混凝土 3.井壁：MU10烧结砖 M7.5水泥砂浆砌筑，内外抹灰 4.盖板：120mm厚C30混凝土 5.盖板配筋详见图集07SD101-8，第122页 6.设计所示所有内容均包含在项目综合单价内，结算时不做调整 7.检查井坑挖填方、弃土运距、模板安拆投标人自行考虑，均包含在综合单价内 8.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 座 | 1 | 1970.76 | 1970.76 | 482.12 | 87.49
38 | 010401011044 | 弱电手孔井 | 1.名称：弱电手孔井 2.具体做法：做法详图集YD5178-2019第87~88页 3.井室砖品种、规格、强度等级：MU10烧结砖，规格等级综合 4.砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 5.垫层混凝土种类、强度等级：商品混凝土C15 6.井盖板混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25 7.包含钢筋、预埋铁件等所有金属附件安装 8.未尽事宜符合设计及规范要求 | 座 | 1 | 1220.47 | 1220.47 | 262.59 | 26.85
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3191.23 | 744.71 | 114.34
单价措施项目清单
专业措施项目
39 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 188.10 | 188.10 | 73.81 | 10.55
40 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 188.10 | 73.81 | 10.55
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 188.10 | 73.81 | 10.55
合 计 | [6 empty] | 17840.77 | 6641.76 | 939.68

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【室外工程‖安装~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室外工程【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 386.68
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 0.11 | 22.27
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价*费率 | 0.32 | 64.78
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价*费率 | 0.83 | 168.04
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价*费率 | 0.65 | 131.59
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 18.22
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  |  | 8.10
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 14.17
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费 |  |  | 4.05
合计 |  |  |  |  | 431.22

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【室外工程‖安装~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室外工程【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 1827.20 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
合 计 |  | 1827.20 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【室外工程‖安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室外工程【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 1827.20
合 计 |  |  | 1827.20 | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【室外工程‖安装工程】
专业工程暂估价表
工程名称：华兴产业园B栋分拣车间升级改造项目\室外工程【安装工程】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -